## ปร.6
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง |  | ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ |  | กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
สถานที่ก่อสร้าง |  | วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
แบบเลขที่ |  | วพช.02/2566
ประมาณราคาตามแบบ |  | ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ | จำนวน |  | 22 | แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ |  | .............................................................
ประมาณราคาโดย |  | ..........................................................
ลำดับที่ | รายการ | [5 empty] | รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท | หมายเหตุ
สรุป
สรุปผลดังนี้ :
1 | งานปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์
2 | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
3 | ค่าใช้จ่ายพิเศษ
เป็นเงินประมาณ
| \ รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | [6 empty] | **
(...................................................................................)

## ปร.5 อาคาร
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
□ | ประเภท | ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
□ | เจ้าของอาคาร | กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
□ | สถานที่ก่อสร้าง | วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
□ | ประมาณราคาโดย | ...................................................
□ | แบบเลขที่ | วพช.02/2566
□ | ประมาณราคาตามแบบ | ปร.4 (ก) |  | จำนวน |  | 15 | แผ่น
□ | ประมาณราคาเมื่อวันที่ | …........................................................
ลำดับที่ | รายการ |  |  |  |  | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท |  | FACTOR F | รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท | หมายเหตุ
1 | ประเภทงานอาคาร |  |  |  |  | 0 |  | 1.2993 | 0
เงื่อนไข
| เงินล่วงหน้าจ่าย….…… |  |  | 0
| เงินประกันผลงานหัก..… |  |  | 0
| ดอกเบี้ยเงินกู้……….….. |  |  | 6
| ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม……… |  |  | 7
สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดราคาเพียง | [7 empty] | 0
| คิดเป็นตามเงินงบประมาณจัดสรร | ( ศูนย์บาทถ้วน) | [6 empty] | 0 | **
□ | ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร |  | 0 |  | ตารางเมตร
□ | เฉลี่ยราคาประมาณ |  | 0 |  | บาท / ตารางเมตร

## ปร.4
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  |  |  | แบบเลขที่ | วพช.02/2566
ประมาณราคาโดย …................................................. |  |  |  | ประมาณราคาเมื่อวันที่ …......................................
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ/จำนวนเงิน |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคา/หน่วย | ราคา (บาท) | ราคา/หน่วย | ราคา (บาท)
สรุปงาน
1 | หมวดงานรื้อถอน |  | รวม
2 | หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง |  | รวม
3 | หมวดงานพื้น |  | รวม
4 | หมวดงานผนัง |  | รวม
5 | หมวดงานหลังคา |  | รวม
6 | หมวดงานฝ้าเพดาน |  | รวม
7 | หมวดงานประตู - หน้าต่าง |  | รวม
8 | หมวดงานบันได และทางลาด |  | รวม
9 | หมวดงานสุขภัณฑ์ |  | รวม
10 | หมวดงานระบบไฟฟ้าภายใน
11 | หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล
12 | หมวดงานทาสี
13 | หมวดงานระบบป้องกันฟ้าผ่า
14 | หมวดงานระบบไฟฟ้าภายนอก
15 | หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ
1 | หมวดงานรื้อถอน
| 1.1 งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา ขนเก็บ | 1230 | ตร.ม.
| 1.2 งานรื้อถอนวัสดุกรุกันสาด | 170 | ตร.ม.
| 1.3 รื้อถอนผนังก่ออิฐห้องน้ำ ขนทิ้ง | 101 | ตร.ม.
| 1.4 งานรื้อถอนกระเบื้องห้องน้ำ ขนทิ้ง | 176 | ตร.ม.
| 1.5 รื้อถอนสุขภัณฑ์ ขนเก็บ | 1 | มวลรวม
| 1.6 งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา ขนเก็บ | 1230 | ตร.ม.
| 1.7 งานรื้อถอนฝ้าเพดาน ขนทิ้ง | 40 | ตร.ม.
| 1.8 งานรื้อถอนผนังห้องส้วม และส่วนปัสสาวะ ขนทิ้ง | 75 | ตร.ม.
| 1.9 งานรื้อถอนประตู พร้อมวงกบ ขนเก็บ | 15 | ชุด
| 1.10 งานรื้อถอนหน้าต่าง พร้อมวงกบ W1 | 8 | ชุด
| 1.11 งานรื้อถอนระบบไฟฟ้า ขนเก็บ | 1 | มวลรวม
| 1.12 งานรื้อถอนระบบน้ำดี และระบบน้ำทิ้ง | 1 | มวลรวม
| 1.13 งานรื้อพื้นไม้ปาร์เก้เดิมที่ชำรุด (เวที+บันได) ขนทิ้ง | 80 | ตร.ม.
รวมหมวดงานรื้อถอน
2 | หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง
| 2.1 งานปรับพื้นที่ | 161 | ตร.ม.
| 2.2 ทรายหยาบ | 1.5 | ลบ.ม.
| 2.3 แผ่นพลาสติกรองพื้น | 161 | ตร.ม.
| 2.4 คอนกรีตโครงสร้าง (210 Ksc. ทรงกระบอก) | 16 | ลบ.ม.
| 2.5 เหล็ก SR 24 Dia 6 มม. | 48 | กก.
| 2.6 เหล็ก SR 24 Dia 9 มม. | 134 | กก.
| 2.7 เหล็ก SD 30 Dia 12 มม. | 23 | กก.
| 2.8 เหล็ก SD 30 Dia 16 มม. | 53 | กก.
| 2.9 ลวดผูกเหล็ก | 77.4 | กก.
| 2.10 งานเหล็ก wire mesh Ø 4 มม. @ 15x15 ซม. | 161 | ตร.ม.
| 2.11 ไม้แบบ (คิด 50%) | 23.5 | ตร.ม.
| 2.12 ค่าแรงไม้แบบ รวมไม้ค้ำยัน | 47 | ตร.ม.
| 2.14 ตะปู | 11.75 | กก.
รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง
3 | หมวดงานพื้น
| 3.1 งานพื้นผิวปูกระเบื้อง Porchlain แกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม. | 395 | ตร.ม. | [5 empty] | F2, F3, F4
| 3.2 เคลือบพื้น EPOXY Self eveling 3 mm. (F1 ลานกิจกรรม) | 670 | ตร.ม.
| 3.3 งาน บัวเชิงผนัง PVC.สูง 0.15 ม. | 256 | ม.
รวมหมวดงานพื้น
4 | หมวดงานผนัง
| 4.1 ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น (ผ1) | 198 | ตร.ม.
| 4.2 ฉาบปูนเรียบ (ผ2) | 396 | ตร.ม.
| 4.3 ผนังไม้เฌอร่า โครงเคร่าซีไลน์ เบอร์ 24 ขนาด 0.60X 0.60 ม. # (PL) | 36 | ตร.ม.
| 4.4 เจาะช่องหน้าต่าง น.2 | 2 | ช่อง
| 4.5 เสาเอ็นและทับหลัง คสล. (น 2.) | 13 | ม.
| 4.6 โครงสร้างฉาบปูนเรียบ ขอบพื้นทางเดิน | 36 | ตร.ม.
| 4.7 บุกระเบื้องผนังเซรามิค ขนาด 30X30 ซม. เกรด A (ผ4 ห้องน้ำ) | 74 | ตร.ม.
| 4.8 กรุผนังยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม. โครงเหล็กกล่อง 1x2 นิ้ว | 20 | ตร.ม.
กรุ 2 ด้าน ฉาบเรียบ (ห้องแต่งตัว) รับฝ้าเพดานเวที
รวมหมวดงานผนัง
5 | หมวดงานหลังคา
| 5.1 หลังคาแผ่นเมทัลชีส เคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม. APT. | 1080 | ตร.ม. | [5 empty] | รวมอุปกรณ์
| 5.2 ฉนวนกันความร้อนชนิด (PU) หนา 25 มม. | 1080 | ตร.ม.
| 5.3 หลังคาวัสดุมุงหลังคา แผ่นไฟเบอร์กลาสโปร่งแสง | 152 | ตร.ม. | [5 empty] | รวมอุปกรณ์
| 5.4 ครอบมุม Flashing ตามาตรฐานผู้ผลิต | 188 | เมตร | [5 empty] | รวมอุปกรณ์
| 5.5 กันสาดเมทัลชีส เคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม. APT. | 170 | ตร.ม. | [5 empty] | รวมอุปกรณ์
รวมหมวดงานหลังคา
6 | หมวดงานฝ้าเพดาน
| 6.1 ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดมีฉนวนกันความร้อน | 47 | ตร.ม.
โครงเคร่าทีบาร์ เบอร์ 24 ขนาด 0.60X0.60 ม. # (ห้องรับรอง+แต่งตัว)
| 6.2 ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดมีฉนวนกันความร้อน | 42 | ตร.ม.
รอบต่อฉาบเรียบ โครงเคร่าซีไลน์ เบอร์ 24. # (เวที)
| 6.3 ฝ้าเพดานฉาบปูนเรียบ ท้องพื้นโครงสร้างทาสี (ห้องน้ำ+ชั้นลอย) | 196 | ตร.ม.
6.4 ฝ้าเพดานไม้สังเคราะห์ ขนาด 1/2"x 3" โครงคร่าวเหล็กกล่อง 1x2 นิ้ว
| คร่าวหลัก 0.60 x0.60 ม. ฝ้าเพดานตีเว้นร่อง 0.5 ซม. | 282 | ตร.ม.
กรุมุ้งลวดกันแมลง
รวมหมวดงานฝ้าเพดาน
7 | หมวดงานประตู - หน้าต่าง
| 7.1 ติดตั้งประตูห้องควบคุม,ห้องรับรอง(D1) บานไม้เนื้อแข็ง พร้อมอุปกรณ์ | 2 | ชุด
| 7.2 ติดตั้งประตู (D2) บานคู่ ขนาด 4.00 x 3.70 ม.โครงเหล็ก | 1 | ชุด
ปิดทับหน้า-หลังด้วย PVC ลายไม้ (wall board) หนา 8 มม.
| 7.3 ติดตั้งประตู (D3) ขนาด 4.00 x 4.00 ม.โครงเหล็ก ปิดทับหน้า-หลัง | 8 | ชุด
ด้วย PVC ลายไม้ (wall board) หนา 8 มม.
| 7.4 ลูกล้อประตูแบบชุดล้อคู่ ขนาด 3" ชนิดปลอดสนิม | 28 | ชุด | [5 empty] | พร้อมติดตั้ง
| 7.5 บู๊ทล้อเหล็กประคองประตู 1-1/2" | 28 | ชุด | [5 empty] | พร้อมติดตั้ง
| 7.6 ชุดกลอนประตู | 9 | ชุด | [5 empty] | พร้อมติดตั้ง
| 7.7 รางประตู เหล็กฉาก 50x50 หนา 6 มม. | 354.4 | กก.
| 7.8 เหล็กเพลา(ชุบสังกะสี) | 80 | ม.
| 7.9 ติดตั้งประตูเข้าห้องน้ำชายหญิง (D4) บานไฟเบอร์ลูกฟักลายเสี้ยน | 4 | ชุด | [5 empty] | พร้อมติดตั้ง
พร้อมอุปกรณ์
| 7.10 ติดตั้งประตูเข้าห้องแต่งตัว (D6) บานทึบไม้เนื้อแข็ง พร้อมอุปกรณ์ | 2 | ชุด | [5 empty] | พร้อมติดตั้ง
| 7.11 ติดตั้งหน้าต่างห้องน้ำชาย-หญิง (W.1) AL. พร้อมอุปกรณ์ | 4 | ชุด | [5 empty] | พร้อมติดตั้ง
| 7.12 ติดตั้งหน้าต่างชั้นลอย (W.2) AL.พร้อมอุปกรณ์ | 8 | ชุด | [5 empty] | พร้อมติดตั้ง
| 7.13 ติดตั้งหน้าต่างห้องควบคุม (W.4) AL.พร้อมอุปกรณ์ | 2 | ชุด | [5 empty] | พร้อมติดตั้ง
| 7.14 ติดตั้งประตูและผนังกั้นห้องน้ำสำเร็จรูปห้องน้ำ HPL.หนา 13 มม. | 9 | ชุด | [5 empty] | พร้อมติดตั้ง
(เบื้องต้นสีลายไม้) พร้อมอุปกรณ์ Black Nylon ผลิตภัณฑ์ WILLY
รวมหมวดงานประตู - หน้าต่าง
8 | หมวดงานบันได และทางลาด
| 8.1 ขั้นบันไดหินขัด (หน้า-หลังเวที) | 37 | ม.
| 8.2 จมูกบันได อลูมิเนียมสอดผ้าเบรคกันลื่น 3 เส้นขนาด 2 นิ้ว | 41 | ม.
| 8.3 พื้นทรายล้างหล่อกับที่ ตีร่องลายก้างปลา (ทางลาด) | 11 | ตร.ม.
| 8.4 ราวบันไดสแตนเลส เกรด 304 Ø 2 " หนา 3 มม. สูง 90 ซม. | 9.7 | ม. | [5 empty] | พร้อมติดตั้ง
(ทางลาด 2 ชุด ตามแบบขยายทางลาดเข้าอาคาร A-17)
รวมหมวดงานบันได และทางลาด
9 | หมวดงานสุขภัณฑ์
| 9.1 โถ้ส้วมนั่งราบแบบชักโครกฟลัชวาล์ว (รวมฟลัชวาล์วก้านโยก) | 9 | ชุด
| 9.2 อ่างล้างหน้าทรงเหลี่ยมชนิดฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ | 7 | ชุด
(WP-F433, C0110, C001057,ECW-01-211F-11)
| 9.3 โถปัสสาวะชายทรงเหลี่ยมแขวนผนัง รวมฟลัชวาล์วก้านโยก | 4 | ชุด
(TF-6401, C313, K-23980X, K-4991X)
| 9.4 แผงกั้นโถปัสสาวะชายแขวนผนัง | 4 | ชุด
| 9.5 ที่ใส่กระดาษชำระ | 9 | ชุด
| 9.6 สายฉีดชำระ แสตนเลส | 7 | ชุด
| 9.7 กระจกเงาอย่างดีกรอบอลูมิเนียม ขนาด 1.00 x 3.00 ม. | 1 | บาน | [5 empty] | รวมติดตั้ง
| 9.8 กระจกเงาอย่างดีกรอบอลูมิเนียม ขนาด 1.00 x 3.90 ม. | 1 | บาน | [5 empty] | รวมติดตั้ง
| 9.9 ฝักบัวชำระสายอ่อน | 9 | ชุด
| 9.10 ก๊อกน้ำโลหะปลอดสนิม | 7 | ชุด
| 9.11 ก๊อกน้ำล้างพื้นโลหะปลอดสนิม | 7 | ชุด
| 9.12 เคาน์เตอร์ คสล. Top หินแกรนิตดำ (รวมยื่นปิดด้านหน้า 15 ซม.) | 7 | ม.
รวมหมวดงานสุขภัณฑ์
10 | หมวดงานระบบไฟฟ้าภายใน
10.1 MDB
| - MDB 175 AT-3P IC 25 KA | 1 | ชุด
| - CB 45 AT-3P IC 10 KA | 1 | ชุด
| - CB 75 AT-3P IC 10 KA | 3 | ชุด
| - ตู้ และ METERING รวมอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้งชุด Ground | 1 | ชุด
10.2 LOAD CENTER
| - ตู้ควบคุม LP1 / LP2 (16CKT-3P MAIN 60 AT-3P IC 10 KA) | 2 | ชุด | [5 empty] | รวมค่าแรง
| - ตู้ควบคุมย่อย CU-X (6CKT-3P MAIN 50 AT) | 1 | ชุด | [5 empty] | รวมค่าแรง
10.3 ดวงโคมไฟ
| - ดวงโคม LED แบบตะแกรงรีเฟล็กซ์ ชนิดติดลอย หลอด T8 2x18 W. | 6 | ชุด
| - ดวงโคม LED แบบตะแกรงรีเฟล็กซ์ ชนิดติดลอย หลอด T8 1x18 W. | 26 | ชุด
| - โคมไฮเบย์ LED 150 w. IP65-24000 LM | 17 | ชุด | [5 empty] | รวมค่าแรง
| - โคม Spot Light LED 30 w. | 10 | ชุด | [5 empty] | รวมค่าแรง
| - ดวงโคม LED ฝาครอบอะคริลิค หลอด T8 1x18 w. | 2 | ชุด
| - ไฟฉุกเฉิน หลอด HALOGEN 2-35 W. พร้อม CHARGER | 6 | ชุด | [5 empty] | รวมค่าแรง
และ SEALED LEAD ACID BATTERY 17 Ah 2hr BACK UP
10.4 ท่อและสายไฟฟ้า
| - รางไวเวย์ ขนาด 100x150 mm. (เดินเหนือฝ้าเวที) | 40 | ม.
| - ท่อ EMT 1 นิ้ว | 342 | ม.
| - ท่อ EMT 3/4 นิ้ว | 74 | ม.
| - เดินสายไฟฟ้าพร้อมท่อร้อยสายเต้ารับกราวด์คู่ ขนาด 16A - 250V | 24 | ชุด
| - เดินสายไฟฟ้าพร้อมท่อร้อยสาย โคม LED 2x18 W. | 6 | ชุด
| - เดินสายไฟฟ้าพร้อมท่อร้อยสาย โคม LED 1x18 W. | 29 | ชุด
| - เดินสายไฟฟ้าพร้อมท่อร้อยสาย โคมไฮเบย์ LED 150 w. | 17 | ชุด
| - เดินสายไฟฟ้าพร้อมท่อร้อยสาย โคม Spot Light LED 30 w. | 10 | ชุด
| - เดินสายไฟฟ้าพร้อมท่อร้อยสาย โคมไฟฉุกเฉิน | 6 | ชุด
| - เดินสายไฟฟ้าพร้อมท่อร้อยสายพัดลมโคจร 16" | 26 | ชุด
| - 4 SQ.MM. THW (สายเมนห้องแต่งตัว+ห้องน้ำ) | 150 | ม.
| - 4 SQ.MM. THW (สายกราวด์) | 114 | ม.
| - 6 SQ.MM. THW (สายเมนแสงสว่าง+พัดลม) | 340 | ม.
| - 10 SQ.MM. THW (สายเมนห้องรับรอง+ปลั๊ก) | 340 | ม.
| - 25 SQ.MM. THW (สายเมนต์ MDB เชื่อมตู้ LP1-2) | 220 | ม.
| - ACCESSORIES | 1 | SET
10.5 สวิตช์และเต้ารับ
| - สวิตช์ ขนาด 16A - 250 V | 46 | ชุด
| - เต้ารับกราวด์คู่ ขนาด 16A - 250V | 24 | ชุด
รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า
11 | หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล
11.1 งานท่อโสโครก PVC 8.5
| - ท่อ Ø 4" CLASS 8.5 | 14 | ม.
| - สามทาง Y ท่อ Ø 4" | 8 | อัน
| - FCO. ท่อ Ø 4" | 10 | อัน
| - ข้องอ 90 องศา ท่อ Ø 4" | 9 | อัน
11.2 งานท่อน้ำทิ้ง PVC 8.5
| - ท่อ Ø 2" CLASS 8.5 | 12 | ม.
| - ท่อ Ø 4" CLASS 8.5 | 34 | ม.
| - สามทาง Y ท่อ Ø 4" | 11 | อัน
| - ต่อตรงลด ท่อ Ø 4" x 2" | 11 | อัน
| - ท่อ Ø 1 1/2" | 5 | อัน
| - ข้องอ 90 องศา ท่อ Ø 2" | 11 | อัน
| - FD. ท่อ Ø 2" | 13 | อัน
| - FCO. ท่อ Ø 2" | 2 | อัน
11.3 งานท่ออากาศ PVC 8.5
| - ท่อ Ø 2" | 28 | ม.
| - สามทางลด ท่อ Ø 4"x2" | 9 | อัน
| - ท่อต่อตรง Ø 2" | 10 | อัน
| - ข้องอ 90 องศา ท่อ Ø 2" | 10 | อัน
| - ท่ออากาศน้ำทิ้ง | 2 | จุด
| - ท่ออากาศซักโครก | 2 | จุด
| - AVC. ท่อ Ø 2" | 4 | อัน
11.4 งานท่อประปา 13.5
| - ท่อ Ø 2" | 12 | ม.
| - ท่อ Ø 1" | 29 | ม.
| - ท่อ Ø 3/4" | 30 | ม.
| - ท่อ Ø 1/2" | 19 | ม.
| - สามทางลด ท่อ Ø 3/4" ลด 1/2" | 21 | อัน
| - ข้องอ 90 องศา ท่อ Ø 2" | 2 | อัน
| - ข้องอ 90 องศ ท่อ Ø 1" | 2 | อัน
| - ข้องอ 90 องศา ท่อ Ø 1/2" เกลียวนทองเหลือง | 31 | อัน
| - ต่อตรง ท่อ Ø 2" เกลียวนอก | 4 | อัน
| - ต่อตรงลด ท่อ Ø 1" x3/4" | 3 | อัน
| - GATE VALVE ประตูน้ำ Ø 2" | 8 | อัน
| - GATE VALVE ประตูน้ำ Ø 1" | 2 | อัน
| - สวิงเช็ควาล์ว Ø 2" | 2 | อัน
| - สวิงเช็ควาล์ว Ø 1" | 2 | อัน
| - ก๊อกน้ำ ท่อ Ø 1/2" | 3 | อัน
| ค่าอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ รายการที่ 11.1-11.4 | 1 | LOT
| ค่าทดสอบท่อ รายการที่ 11.1-11.4 | 1 | LOT
11.5 งานระบบน้ำดี บำบัดน้ำเสีย และเครื่องสูบน้ำ
| - เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 400 W. | 1 | SET
| - ถังบำบัดน้ำเสียรวมแบบเกรอะและกรอง ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 4,000 ลิตร | 2 | ชุด | [5 empty] | รวมค่าแรง
| - ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป โพลิเมอร์ ชนิดบนดิน ขนาดจุ 3,000 ลิตร | 4 | ใบ | [5 empty] | รวมค่าแรง
| - แท่นรองรับถังเก็บน้ำ ขนาด 2.50 x 5.00 ม.หนา 0.20 ม. | 1 | SET | [5 empty] | รวมค่าแรง
เสริมเหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.15x0.15 ม.
| - บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. MH.1 ฝา คสล.. | 1 | บ่อ
| - บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. MH.2 ฝา คสล.. | 2 | บ่อ
| - บ่อดักขยะ-ไขมัน ค.ส.ล. MH.3 ฝา คสล.. | 2 | บ่อ
| - ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.30 ม.x 1.00 ม. พร้อมฐานรองและปูนรอยต่อ | 11 | เมตร
| - ท่อ พีวีซี Ø 8 นิ้ว ชั้น 8.5 | 22 | ม.
| 11.6 รางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 ม. | 147 | ม.
| - งานขุดดิน ดินถม | 45 | ลบ.ม.
| - ทรายหยาบ | 7.5 | ลบ.ม.
| - คอนกรีตหยาบ | 7.5 | ลบ.ม.
| - คอนกรีตสำเร็จรูป (210 Ksc. ทรงกระบอก) | 23 | ลบ.ม.
| - ไม้แบบ (40%) | 139.2 | ตร.ม.
| - ค่าแรงไม้แบบ | 348 | ตร.ม.
| - ตะปูคละ | 69.6 | กก.
| - เหล็ก RB 9 | 144 | กก.
| - ลวดผูกเหล็ก | 43.2 | กก.
| - ฝารางระบายน้ำ ขนาด 0.38 x1.00 ม. เหล็ก FB.50 x4.5 มม. | 2519.58 | กก.
| - เหล็กฉาก 50x50x5 มม. ยาวรวม 294 ม. | 1108.38 | กก.
รวมหมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล
12 | หมวดงานทาสี
| 12.1 งานขูดลอกสี พร้อมล้างทำความสะอาด (ผ2 และ ผ3) | 3222 | ตร.ม.
| 12.2 งานทาสีรองพื้นพิเศษ งานโลหะเก่าขึ้นสนิม,งานโลหะเหล็กใหม่ | 1329 | ตร.ม.
| 12.3 งานทาสีน้ำมัน | 1329 | ตร.ม.
| 12.4 งานทาสีน้ำอะครีลิค 100% (ผนัง+ฝ้าเพดาน) | 3393 | ตร.ม.
รวมหมวดงานทาสี
13 | หมวดงานระบบป้องกันฟ้าผ่า
| - ชุดหัวล่อฟ้า ครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 เมตร พร้อมชุดเสา | 1 | ชุด
| - 70 sq.mm.THW.in 25mm.Dia.PVC DOWN CONDUCTOR IN COLUM | 30 | ม.
| - CONNECTING POINT | 1 | ชุด
| - PVC. 15 mm. | 30 | ม.
| - 5/8"-10'COPPER CLAD GROUND ROD | 3 | ชุด
| - ACCESSORIES | 1 | งาน
รวมหมวดงานระบบป้องกันฟ้าผ่า
14 | หมวดงานระบบไฟฟ้าภายนอก
| - หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 KVA TRASFORMER 3 เฟส | 1 | ชุด
ประกันและประสานงานกับการไฟฟ้า รวมค่าตรวจสอบ
| - เสาไฟฟ้าแรงสูง คอร. สูง 12.00 เมตร | 2 | ต้น
| - Drop Out Fuse 27 KV. 100 A | 3 | ชุด
| - FUSE LINK | 3 | ชุด
| - LIHTING ARRESTER | 3 | ชุด
| - ลูกตุ้มหู | 9 | ชุด
| - PREFORMED DEAD END 50 Sq.mm. | 20 | ชุด
| - LINE POST INSULATOR (ลูกถ้วยหัวเสา) | 6 | ชุด
| - SUSPENSION INSULATOR (ลูกถ้วยแขวน) | 6 | ชุด
| - GLIY WIRE 10" x 3000 มม.M.20 (สายโยงยึดเสา) | 2 | ชุด
| - สาย 3x50 Sq.mm. Sac 50 Kv. | 195 | เมตร
| - สาย 4x50 Sq.mm. THW. | 344 | เมตร
| - สาย 4x120 Sq.mm. THW. | 40 | เมตร
| - ALUMINA CERAMIC SPACER | 6 | ชุด
| - เหล็กคอนเคเบิลอากาศ (ทางตรง) | 1 | ชุด
| - คอนสปัน คอร. ขนาด 012x0.12x2.50 เมตร (ยึดเสาหม้อแปลง) | 1 | ชุด
| - ล่อฟ้าแรงต่ำ | 2 | ชุด
| - คอนกรีตหยาบเทโคนเสาไฟฟ้า | 0.6 | ลบ.ม.
| - ACCESSORIES รวมงานอุปกรณ์สำหรับเสาไฟฟ้าแรงต่ำเดิม | 1 | งาน
| - ค่าติดตั้ง (รวมงานรื้อถอนสายไฟฟ้าแรงต่ำเดิม) | 1 | งาน
รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าภายนอก
15 | หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ
| 15.1 งานลาน คสล.และถนนทางเชื่อมจากถนนเดิมเข้าตัวอาคาร . | 425 | ตร.ม.
| - ทรายหยาบ | 21.25 | ลบ.ม.
| - เสริมเหล็ก WIREMESH Ø 4 มม. @ 0.10x0.30 ม. | 425 | ตร.ม.
| - คอนกรีตผสมเสร็จ (210 Ksc. ทรงกระบอก) หนา 0.15 ม. | 63.75 | ลบ.ม.
| - เหล็ก DB Ø 12 มม.ยาว 0.50 เมตร @ 5.00 เมตร | 65.27 | กก.
| - ไม้แบบรวมค้ำยัน (50%) | 8.1 | ตร.ม.
| - ค่าแรงไม้แบบรวมค้ำยัน | 16.29 | ตร.ม.
| - ตะปู | 3.26 | กก.
| - ขอบ ค.ส.ล. สำเร็จรูป | 18 | ม.
| 15.2 งานเสาโคมไฟ โคม LED Street Light ชนิดแผงแยก | 6 | ชุด | [5 empty] | รวมค่าติดตั้ง
หลอด LED Ultra Bright ให้ความเข้มแสงระดับ 25-30 LUX
ที่ระยะ 6 เมตร พร้อมฐาน คสล.สำเร็จรูป
| 15.3 งานติดตั้งป้าย ตัวอักษรลอยตัว สูง 0.80 ม. และโลโก้ ตามที่ระบุ | 1 | มวลรวม
การใส่ชื่ออาคารผู้รับจ้างกำหนดภายหลัง โดยผู้รับจ้างต้อง
Shop Drawing เสนอรูปแบบการติดตั้งภายใต้การเสนอราคาจริง
รวมหมวดงานอื่นๆ

## ปร.5 (ครุภัณฑ์)
สรุปผลการประมาณราคาครุภัณฑ์ลอยตัว (จัดซื้อ)
□ | ประเภท | ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
□ | เจ้าของอาคาร | กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
□ | สถานที่ก่อสร้าง | วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
□ | ประมาณราคาโดย | .......................................................
□ | แบบเลขที่ | วพช.02/2566
□ | ประมาณราคาตามแบบ | ปร.4 (ข) |  | จำนวน |  | 4 | แผ่น
□ | ประมาณราคาเมื่อวันที่ | …..................................................
ลำดับที่ | รายการ |  |  |  |  | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท |  | ภาษี 7 % | รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท | หมายเหตุ
1 | ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อพร้อมติดตั้ง
เงื่อนไข
| เงินล่วงหน้าจ่าย….…… |  |  | 0
| เงินประกันผลงานหัก..… |  |  | 0
| ดอกเบี้ยเงินกู้……….….. |  |  | 6
| ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม……… |  |  | 7
สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดราคาเพียง
| คิดเป็นตามเงินงบประมาณจัดสรร | (...................................................................................) | [7 empty] | **
□ | ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร |  | 0 |  | ตารางเมตร
□ | เฉลี่ยราคาประมาณ |  | 0 |  | บาท / ตารางเมตร

## ปร.4 (คุรุภัณฑ์)
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  |  |  | แบบเลขที่ | วพช.02/2566
ประมาณราคาโดย …........................................... |  |  |  | ประมาณราคาเมื่อวันที่ …........................................
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ/จำนวนเงิน |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคา/หน่วย | ราคา (บาท) | ราคา/หน่วย | ราคา (บาท)
สรุป
1 | หมวดงานระบบปรับอากาศ |  | รวม
2 | หมวดงานระบบภาพ พร้อมติดตั้ง |  | รวม
3 | หมวดงานระบบเสียง พร้อมติดตั้ง |  | รวม
4 | หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ ลอยตัว (ห้องประชุม+ห้องควบคุม) |  | รวม
5 | ถังเคมีดับเพลิง |  | รวม
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ
1 | หมวดงานระบบปรับอากาศ
| - เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 15,000 บีทียู | 2 | เครื่อง
อุปกรณ์ครบชุด(พร้อมติดตั้ง) ห้องควบคุมและห้องรับรอง
| - พัดลมอุตสาหกรรมใบดำชนิดติดผนัง ขนาด 22 นิ้ว แบบสายดึง | 16 | ชุด
| - พัดลมโคจร 16 นิ้ว มีสวิตช์ปรับความเร็วในตัว 3 ระดับ | 10 | ชุด
รวมหมวดงานระบบปรับอากาศ
2 | หมวดงานระบบภาพ พร้อมติดตั้ง
| - โปรเจคเตอร์ ระดับ FullHD 2 x HDMI (WUXGA) 3LCD Projector | 1 | เครื่อง | [5 empty] | เสนอ Shop
| Wifi Screen Mirroring ขนาด 5,000 ANSI Lumens | [7 empty] | การติดตั้ง
| - จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 180 นิ้ว | 1 | ชุด | [5 empty] | ก่อนดำเนินการ
| - เครื่องรับโทรทัศน์สี Smart TV UHD 4K ขนาด 50 นิ้ว | 2 | เครื่อง
ระดับความละเอียดจอภาพไม่น้อยกว่า 3,840 x 2,160 พิกเซล
พร้อมชุดขาตั้งเสาสแตนเลสมีล้อเลื่อน รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 80 กก.
| - เครื่องสลับสัญญาณภาพและเสียง IN4/OUT4 (VM-04047H) | 1 | เครื่อง
| - เครื่องสลับสัญญาณจาก HDMI TO LAN จาก CAT5e หรือ CAT6 | 1 | เครื่อง
(ส่ง FE-120T/ รับ FE-120R)
| - เครื่องคุมไฟ 10 ช่อง (สำหรับชุดภาพ) (PR810V) | 1 | เครื่อง
| - สายสัญญาณ LAN CAT5e หรือ CAT6 แบบ Outdoor (เดินราง) | 1 | ม้วน
| - ชุดกล้องวงจรปิด Speed Dome (DS-2DE7A432IW-AEB(T5)) | 1 | ชุด
| - เครื่องบันทึกภาพ IP 4 CH พร้อม HDD 1 TB. | 1 | ชุด
| - Keyboard Speed Dome (DS-1005KI) | 1 | ชุด
| - ค่าแรงติดตั้งพร้อมเซ็ทระบบ | 1 | งาน
รวมหมวดงานระบบภาพ พร้อมติดตั้ง
3 | หมวดงานระบบเสียง พร้อมติดตั้ง
| - เครื่องขยายเสียง (POWER AMPLIFIER) 2x500 วัตต์ (PX5) | 1 | เครื่อง | [5 empty] | เสนอ Shop
| - เครื่องผสมสัญญาณเสียง ขนาด 12 ช่องสัญญาณ (MG12XU) | 1 | เครื่อง | [5 empty] | การติดตั้ง
| - ไมโครโฟนไร้สายมือถือคู่ UHF (SVX288A/PG58-Q12) | 4 | ชุด | [5 empty] | ก่อนดำเนินการ
| - Supercardioid Microphone + สายไมค์ (SM58 LC) | 4 | ชุด
| - ชุดลำโพง ขนาด 10 นิ้ว 700 วัตต์ (CBR10) | 8 | ตัว
| - เครื่องบันทึกเสียง Focasrite : Scarlett 18i20 i | 1 | ชุด
| - DeviceWell HD Video Switcher | 1 | ชุด
| - ขาไมค์ตั้งพื้น (M-6) | 2 | ตัว
| - ชุดเพลท Outlet MIC. | 6 | ชุด
| - ชุดเพลท Outlet Audio IN | 6 | ชุด
| - ขาเหล็กยึดลำโพงแบบ Wall mount | 6 | ชุด
| - สายสัญญาณ Mic. AWG 18 with Gnd. | 500 | เมตร
| - สายสัญญาณ Audio Cable AWG 18 with Gnd. | 500 | เมตร
| - ท่อ Flex 3/4 นิ้ว | 700 | เมตร
| - ราง PVC 2 นิ้ว | 20 | เมตร
| - ตู้ Close Rack 19 นิ้ว (QRd-16U Rack) | 1 | ตู้
| - ACCESSORIES | 1 | งาน
| - ค่าแรงติดตั้งพร้อมเซ็ทระบบ | 1 | งาน
รวมหมวดงานระบบเสียง พร้อมติดตั้ง
4 | หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ ลอยตัว (ห้องประชุม+ห้องควบคุม)
| - งานเคาเตอร์ BF-01 (ขนาดตามแบบ) | 2 | ตัว
| - งานชั้นเก็บของ BF-02 (ขนาดตามแบบ) | 4 | ตัว
| - งานตู้เก็บเอกสารส่วนกลาง BF-03 (ขนาดตามแบบ) | 2 | ตัว
| -งานเคาเตอร์ BF-04 (ขนาดตามแบบ) | 2 | ชุด
รวมงานครุภัณฑ์จัดซื้อ ลอยตัว
5 | ถังเคมีดับเพลิง
| - ถังดับเพลิงชนิดสารเคมีแห้ง ABC ขนาด 15 ปอนด์ | 8 | ถัง | [5 empty] | พร้อมติดตั้ง
รวมหมวดงานถังเคมีดับเพลิง

## ปร.4(พ) ค่าใช้จ่ายพิเศษ
แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
รายการประมาณราคา งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  |  |  | แบบเลขที่ วพช.02/2566
ประมาณการโดย ........................................................ |  |  | ประมาณราคาเมื่อวันที่ .................................
1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ
เนื่องจากงานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีความสูงของอาคารถึง
หลังคา สูงประมาณ 11 เมตร ซึ่งเป็นความสูงมากกว่าปกติของอาคาร ประกอบกับวัสดุมุงหลังคามีความยาวประมาณ 14.00 เมตร จึงมี
ความจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรพิเศษ (MOBILE CRANE) ในการดำเนินการยกติดตั้ง และการตั้งนั่งร้านในการเดินระบบไฟฟ้า ทาสีโครงหลังคา
ลำดับที่ | รายการ |  |  | จำนวน | หมายเหตุ
1 | ค่าเช่ารถ MOBILE CRANE 25 TON 1 คัน สำหรับยกวัสดุมุงหลังคา
2 วันๆ ละ ...............บาท/คัน
2 | ค่าเช่านั่งร้าน (30%ของพื้นที่) ของระยะเวลาในสัญญา
ระยะเวลาใช้ 40 วัน (40x......)
หมายเหตุ นั่งร้านมาตรฐาน 1 ชุด ประกอบด้วย Frame=1 ตัว, ตะเกียบ=1 ตัว, ข้อต่อ=2 ตัว
HORIZONTAL FRAME = 1 ตัว พื้นที่นั่งร้านทั้งหมด = 1,320 ตารางเมตร
นั่งร้านมาตรฐาน ขนาด 1.2x1.7x1.8 ม. ได้พื้นที่ = 1.7 x 1.8 = 3.06 ตร.ม.
คิดเป็นจำนวนนั่งร้าน 30% ของพื้นที่ = 1,320/3.06 = 431 ชุด x30%=130 ชุด
สรุป | รวมค่าใช้จ่ายประมาณ | (....................................................................)